РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«26» октября 2018 года							   	№ 809

Об утверждении инвестиционных

программ для ООО УК «Водоканал»

# В соответствии c Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании решения тарифной комиссии муниципального образования «город Свирск» от 23 октября 2018 года № 9, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 8, статьей 51 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить инвестиционную программу обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 1.

- Утвердить инвестиционную программу обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2019 – 2023 годы согласно приложению № 2.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета по жизнеобеспечению (Махонькин Д.И).

Мэр 											   В.С. Орноев

РАССЫЛКА

1 экз. - дело

1 экз. - заместитель мэра города – председатель комитета по жизнеобеспечению

1 экз. – ООО УК «Водоканал»

Электронная версия правового акта и приложение к нему соответствует бумажному носителю.

ПОДГОТОВИЛ

Начальник отдела цен, тарифов и

энергосбережения							Е.Б. Лысенко

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель мэра города					А.В.Батуева

Заместитель мэра города -

председатель комитета по

жизнеобеспечению							Д.И.Махонькин

Заместитель мэра города

по социально-культурным вопросам				Н.В.Петрова

Председатель комитета по финансам                                     Л.В.Минко

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом					Е.Н. Бережных

Начальник юридического отдела					С.А. Страхова

Руководитель аппарата администрации 				Г.А.Макогон

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 26.10.2018 года № 809

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО УК «Водоканал»

по развитию системы водоснабжения

на 2019 – 2023 годы

город Свирск,

2018 год

Содержание

| П№ п/п | наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 21 | Паспорт инвестиционной программы | 3 |
| 32 | Общие положения | 4 |
| 43 | Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта | 4 |
| 54 | Цели, задачи и результаты реализации программы | 5 |
| 55 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоснабжению инициатора Инвестиционного проекта | 5 |
| 66 | Анализ существующих проблем в системе водоснабжения | 8 |
| 77 | Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы | 9 |
| 88 | График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы | 11 |
| 99 | Финансовый план на период реализации программы | 12 |
| 110 | Расчет показателей эффективности инвестиционной программы | 14 |
| 111 | Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы | 16 |
| 112 | Оценка рисков реализации программы | 17 |
| 113 | Приложение № 1. Показатели мониторинга инвестиционной программы | 18 |
| 114 | Приложение № 2. Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению ООО УК «Водоканал» на период с 2019-2023г. | 20 |
| 115 | Приложение № 3. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ООО УК «Водоканал» г.Свирск на 2016-2021г. | 22 |

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2019 – 2023 годы |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | ООО Управляющая компания «Водоканал» Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,29 Тел.(39573)21702, эл.почта: svirsk-voda@yandex.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Муниципальное образование «город Свирск», Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,33 |
| Цели и задачи инвестиционной программы | Цели: - Экономия электрической энергии; - Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии со стандартами качества; - Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. Задачи: - модернизация существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами управления коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации инвестиционной программы | 2019 - 2023 гг |
| Перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы) | Модернизация насосной станции «Микрорайон» Модернизация сетей водоснабжения |
| Объемы и источники финансирования инвестиционной программы | Собственные средства предприятия на сумму-2700 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; | - Улучшение качества управления производственным процессом в системе коммунального водоснабжения |
| Система организации и контроля за исполнением инвестиционной программы | Администрация МО «город Свирск». |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Свирска Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (ООО УК «Водоканал») разработало Инвестиционную программу на период 2019-2023 годы.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2019-2023 года, необходимых для эффективного функционирования системы водоснабжения в г.Свирске.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ООО УК «Водоканал», участвующей в реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств предприятия.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица №1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.без НДС) |
| --- | --- |
|  | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Итого |
| Инвестиционный проект по повышению качества водоснабжения | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2700 |

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

- повышением надежности работы системы водоснабжения;

- повышением качества оказываемых услуг по обеспечению потребителей водой.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ООО УК «Водоканал» города Свирска.

3. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

Инвестиционная программа ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоснабжения на 2019 – 2023 годы разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (далее – Предприятие) на основании технического задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного распоряжением Комитета по жизнеобеспечению муниципального образования «город Свирск» 20.02.2018 № 2а.

Дата регистрации – 25.10.2013г., начало работы предприятия 01.01.2014г.,

ОГРН 1133850040906, свидетельство о государственной регистрации: серия 38 № 003575092.

Постановка на учет в налоговом органе - МИФНС № 18 по Иркутской области 25.10.2013 г., свидетельство о постановке на учет 38 № 003575093, ИНН 3851997853 КПП385101001.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1133850040906.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава.

Основными видами деятельности предприятия являются: сбор, очистка и распределение воды (36.00.) и удаление и обработка сточных вод (90.00.1).

Местонахождение Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29.

Почтовый адрес Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29, телефон: 8 (39573)- 2-17-02

Генеральный директор: Бадмаев Станислав Гавриилович

4. Цели, задачи и результаты реализации программы

Цели программы:

-приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии со стандартами качества;

- повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов.

Задачами Инвестиционной программы являются:

- модернизация существующих объектов (с высоким уровнем износа) коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления объектами управления коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционная программа учитывает требования:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Свирск» на период до 2025 года, утвержденной решением Думы МО «город Свирск» от 25.10.2016 № 14/63-ДГ;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Свирск» с 2014 по 2024 год.

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение №1)

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоснабжению инициатора инвестиционного проекта

Технологический процесс водоснабжения в центральной части города Свирска предусматривает подъем воды водозабором г.Черемхово и транспортировка воды с водозабора г.Черемхово до потребителей по водопроводным сетям, находящимся на обслуживании ООО УК «Водоканал». Подача холодной воды на Микрорайон осуществляется насосными станциями. Технологический процесс подъема воды в Микрорайоне осуществляется через скважины. Водопотребление осуществляется через водоразборные колонки.

Перечень и характеристика водопроводных сетей, эксплуатируемых Предприятием

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение: |
| Общее количество водопроводов, из них: из поверхностных водоисточников | шт. | 1 1 |
| Производственная мощность водозабора, | тыс. м3/сутки | 12 |
| Количество артезианских скважин | шт. | 5 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1979-1995 |
| Количество водонапорных насосных станций | шт. | 2 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1961,1971 |
| Количество водонапорных башен Объем | шт. м3 | 1 5 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1969 |
| Общая протяженность водопроводных сетей, из них: | км | 36,1 |
| ø свыше 500 мм |  | 0 |
| ø от 300 мм до 500 мм |  | 5,3 |
| ø от100 мм до 300 мм |  | 16,8 |
| ø от 50 мм до 100 мм |  | 14 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1940-1999 |
| Количество водоразборных колонок | шт. | 73 |
| Количество пожарных гидрантов | шт. | 48 |

Натуральные показатели деятельности Предприятия по водоснабжению в динамике за 2017 - 2018 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Получено воды всего: в т.ч. со скважин | тыс.м3 | 924,692 132,824 | 845,521 138,921 | 782,305 64,896 |
| Потери воды всего: | тысм3 | 88,569 | 24,100 | 74,261 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нормативные | тыс.м3 | 88,569 | 24,100 | 74,261 |
| сверхнормативные | тыс.м3 |  |  |  |
| В процентах к полученной воде: |  | 9,5 | 2,9 | 9,5 |
| Реализация воды потребителям – всего | тыс.м3 | 844,468 | 821,421 | 708,044 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс.м3 | 502,065 | 472,532 | 425,341 |
| Бюджетные потребители | тыс.м3 | 16,917 | 18,229 | 15,218 |
| Прочие | тыс.м3 | 325,486 | 330,660 | 267,485 |

Анализ доходной базы Предприятия в динамике за 2017-2018 г.г.(тыс. руб.)

|  | 2017г. | 2018 г. (план) |
| --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы |
| Начислено (тыс.руб) | 18900 | 18314,3 | 21306,8 | 20293 |
| в том числе по основному виду деятельности | 18900 | 18314,3 | 21306,8 | 20293 |
| Выручка (тыс.руб) | 18318 |  |  |  |
| в том числе от прочей деятельности |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 1776 |  |  |  |

Структура себестоимости по услугам водоснабжения в динамике

за 2017- 2018 годы (тыс.руб.)

| Наименование показателей | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | факт | уд.вес, % | план | уд.вес, % |
| Производственные расходы | 2042,7 | 11,15 | 1705,9 | 8,59 |
| Ремонтные расходы | 2823,2 | 15,42 | 3310,9 | 16,66 |
| Административные расходы | 2769,1 | 15,12 | 3729,0 | 18,77 |
| Электроэнергия | 1100,8 | 6,01 | 691,5 | 3,48 |
| Неподконтрольные расходы | 9211,2 | 50,30 | 9400,5 | 47,32 |
| Амортизация | 182,2 | 0,99 | 0 | 0 |
| Нормативная прибыль | 0 | 0 | 16,2 | 0,08 |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 185,1 | 1,01 | 1013,8 | 5,1 |
| Необходимая валовая выручка (без учета НДС) | 18314,3 | 100 | 19867,8 | 100 |
| Действующий тариф 1 куб.м воды (руб./куб.м) без ндс | 22,30 |  | 28,06 |  |

Как видно из таблицы основными статьями затрат являются неподконтрольные расходы, которые включают в себя затраты на покупку воды со стороны. Высокая доля затрат на электроэнергию подчеркивает необходимость выполнения энергосберегающих мероприятий инвестиционной программы. Высокая доля затрат на текущий ремонт свидетельствует о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

Динамика выполнения текущих и капитальных ремонтов

за период 2016-2017 годы

| Показатели | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт и т/о |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 1575,5 | 1461,6 |
| Факт | тыс. руб. | 1736,1 | 1409,2 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. | 1736,1 | 1409,2 |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Факт | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. | 0 | 0 |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. | 0 | 0 |

6. Анализ существующих проблем в системе водоснабжения

Водопроводные сети эксплуатируются с 50-х годов прошлого столетия (износ 65%). На отдельных участках сетей нормативный срок эксплуатации истек, уровень фактического износа составляет 100%. Высокий процент неисправной запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения создает проблему при отключении аварийных участков – прекращается водоснабжение всего района по данной водопроводной ветке. С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода, для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену изношенных трубопроводов. Кроме того, необходимо строительство новых сетей водоснабжения для обеспечения потребителей с недостаточной степенью благоустройства питьевой водой.

Основные технические трудности, которые испытывает предприятие, заключается в следующем:

- нестабильность давления в водопроводных сетях приводит к преждевременному выходу из строя трубопроводов и насосного оборудования;

- высокий износ сетей водоснабжения и как следствие увеличение вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- отсутствие денежных средств приводит к систематическому недоремонту изношенных сетей водоснабжения, что увеличивает протяженность сетей со 100% износом.

Существующая проблема водоснабжения Микрорайона заключается в моральном и физическом износе схемы водоснабжения.

В настоящее время водоснабжение Микрорайона осуществляется следующим образом:

насосная станция первого подъема «Киевская», насосное и электрическое оборудование управления насосами, которой было заменено на новое в 2018 году, производит подачу воды из магистрального водовода в накопительные резервуары № 1 и № 2, расположенные на территории Микрорайона. Каждый резервуар вмещает 600 куб.м. воды. Фактически в работе находится только резервуар № 1. Резервуар № 2 выведен из работы, так как имеет активные протечки и требует ремонта. Кроме того, насосная станция «Киевская» может подавать воду напрямую в разводящую сеть Микрорайона, автоматически регулируя объем подачи воды в разводящую сеть по датчику давления с помощью частотных преобразователей, установленных на данной станции. Однако, этот метод подачи не является основным. Основное водоснабжение Микрорайона осуществляется следующим образом: насосная «Киевская» наполняет железобетонный резервуар № 1 по трубопроводу, проложенному от насосной станции «Киевская» до резервуаров № 1 и № 2. При наполнении резервуара № 1 до нужного уровня происходит автоматическое отключение насосов насосной станции «Киевская». При падении уровня воды в резервуаре № 1 до определенного заданного уровня, насосы на насосной станции «Киевская» автоматически запускаются. Из резервуара № 1 насосная станция второго подъема производит подачу воды в разводящую сеть Микрорайона с помощью 3-х консольных центробежных насосов. Обе станции круглосуточно обслуживают машинисты насосных установок в количестве 4 человек с режимом работы сутки через трое. На насосной станции Микрорайон полностью отсутствуют приборы автоматического управления технологическим процессом. Человеческий фактор имеет определяющее значение в осуществлении водоснабжения Микрорайона. Машинист своими действиями поддерживает давление в разводящей сети Микрорайона. Все переключения оборудования на насосной станции «Микрорайон» производятся вручную. Данная схема не отвечает современным требованиям водоснабжения ни в техническом, ни в экономическом плане.

Кроме того, железобетонный резервуар № 2 находится в аварийном состоянии. Имеются активные протечки воды, что увеличивает расходы предприятия на покупную воду. В результате этого резервуар № 2 был выведен из работы. Это отрицательно повлияло на водоснабжение Микрорайона водой в летний период в часы наибольшего водоразбора, ощущалась ее нехватка. Данное положение дел не обеспечивает нормативный запас воды для пожаротушения района.

ООО УК «Водоканал» на постоянной основе осуществляет контроль качества подаваемой потребителям воды. Отклонений от нормативов качества не зафиксировано.

7. Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы

Для достижения цели Инвестиционной программы планируется провести

1) модернизацию насосной станции «Микрорайон»: установка насосной станции с частотным регулированием подачи нужного в тот или иной период времени по заданному необходимому уровню давления в системе водоснабжения района.

Эффективное снабжение питьевой водой все больше требует интеллектуальных систем, состоящих из оптимально согласованных друг с другом компонентов, как например, системы установок повышения давления с высоконапорным центробежным насосом для постоянного давления на максимальных высотах. Благодаря сочетанию высокоэффективной гидравлики и энергосберегающих моторов, насосы потребляют на 15% меньше электроэнергии, чем насосы с обычными моторами и обычной конструкцией гидравлики. Высокоэффективная объемная гидравлика центробежных насосов высокого давления обеспечивает большой прирост давления на каждой ступени при относительно высоком КПД. По этой причине и благодаря оптимизированному корпусу насоса, который сводит к минимуму гидравлические потери, прирост напора на каждой ступени почти на 33% выше, чем у обычных насосов.

На насосной станции второго подъема «Микрорайон» в данный момент установлено 3 консольных насоса: К80-50-200а (Q-45м3/час, H-40м, Р=15кВт) общей мощностью 45 кВт. Предлагается смонтировать насосную установку повышения давления Гранфлоу УНВ 3 DPV 15/8 7,5 Квт ЧР/К или ей подобную любого другого бренда (WILO COR Helix, GRUNDFOSS и т.д.), с диаметром напорного патрубка 80 мм, состоящую из 2-х или 3-х насосов общей производительностью Q до 70м3/час и напором Н-40м. Установка выполнена на вертикальных насосах, оснащенными частотными преобразователями нового поколения. Насосы установлены на раме с изоляционными регулируемыми ножками и оснащены трубной обвязкой из нержавеющей стали. Все насосы оснащены задвижками, обратными клапанами и фитинговой системой, позволяющей легко демонтировать насос. Напорный трубопровод имеет смонтированный манометр, мембранный бак и датчик давления. Встроенная система контроля выходного давления автоматически поддерживает требуемую величину в соответствии с заданной. Установка состоит из двух или трех насосов (два рабочих, один резервный). Установка работает полностью в автоматическом режиме. Поставляется в комплектации «под ключ».

2) предлагается замена трубопровода Ду200мм. от насосной станции Киевская до насосной станции Микрорайон на полиэтиленовую трубу Д110мм. L-330м. Это позволит полностью исключить утечки воды при доставке ее на Микрорайон от насосной Киевская, сократить расходы на электроэнергию примерно на 6-8% в результате уменьшения сопротивления потоку воды за счет замены материала и диаметра трубопровода, позволит вывести насосы насосной станции Киевская в номинальный режим работы и предохранить их от преждевременного износа.

Общая сумма капитальных вложений до 2023 года года должна составить 2700 тыс. руб.

Финансовые потребности ООО УК «Водоканал» необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет собственных средств предприятия.

Мероприятия инвестиционной программы отражены в приложение № 2.

Расчет тарифных последствий в результате реализации программы

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 2700 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия. Тарифные последствия в результате реализации инвестиционной программы не превысят прогнозных индексов повышения цен на услуги водоснабжения. Услуга водоснабжения для потребителей доступна.

| Показатели | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (без НДС), руб./куб.м. | 28,06 | 37,16 | 38,48 | 39,73 | 40,50 | 41,83 |
| Рост тарифа, % |  | 132,4 | 103,6 | 103,2 | 101,9 | 103,3 |
| Предельный индекс изменения тарифа, установленный законодательством, % (прогноз Минэконоразвития РФ от 01.10.2018) |  | 102,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Компенсацию недополученных доходов ООО УК «Водоканал» от реализации товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

8. График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы

| Мероприятие | Цели реализации мероприятия | Адрес объекта | Период реализации мероприятия по годам | Планируемые объемы финансирования – всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | В т.ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв 2019г. | 4 кв 2020г | 4 кв 2021г | 4 кв 2022г | 4 кв 2023г |
| 1.Модернизация насосной станции «Микро-район» | Экономия эл.энергии. Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии со стандартами качества. Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. | Насосная станция «Микро-район» | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2160 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 2.Модернизация сетей водоснабжения | Экономия электрической энергии при доставке воды на Микрорайон Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоснабжения | От насосной станции Киевская до Насосной станции «Микро-район» | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по предприятию |  | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 2700,0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |

9. Финансовый план на период реализации программы

Планируемые на период 2019 - 2023г.г. натуральные и финансовые показатели деятельности Предприятия:

| Показатели | Единица измерения. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям – всего, в т.ч. | тыс.куб.м | 822,355 | 822,355 | 822,355 | 822,355 | 822,355 |
| население | тыс.куб.м | 472,532 | 472,532 | 472,532 | 472,532 | 472,532 |
| бюджетные потребители | тыс.куб.м | 18,229 | 18,229 | 18,229 | 18,229 | 18,229 |
| прочие потребители | тыс.куб.м | 331,594 | 331,594 | 331,594 | 331,594 | 331,594 |

Затраты на водоснабжение

| Статьи затрат | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 18160,6 | 18698,2 | 19251,6 | 19821,5 | 20408,2 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 1029,9 | 1154,3 | 1199,3 | 1246,1 | 1294,7 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 10001,3 | 10395,1 | 10798,7 | 10798,7 | 11222,5 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 29191,8 | 30247,6 | 31249,6 | 31866,3 | 32925,4 |

Потребность в инвестициях

| Инвестиции | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая потребность в инвестициях(тыс.руб. без НДС) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение материалов и оборудования | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проведение регистрации объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Стоимость мероприятия подтверждена локальной сметой стоимостью работ.

# Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

|  | Объем финансирования инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- |
|  | Всего за период реализации программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по Программе | 2700 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| из них: Собственные средства предприятия | 2700 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |

Доходы от услуги водоснабжения

| Показатели | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация воды потребителям | тыс.руб. | 822,355 | 822,355 | 822,355 | 822,355 | 822,355 |
| Тариф на холодную воду (без НДС) | руб./куб.м. | 37,16 | 38,48 | 39,73 | 40,50 | 41,83 |
| Необходимая валовая выручка (без НДС) | тыс. руб. | 30558,71 | 31644,22 | 32672,16 | 33305,38 | 34399,11 |

10. Расчет показателей эффективности проекта

Экономическую эффективность и срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы можно посчитать, используя один из экономических методов — дисконтирование. Ставка дисконтирования определена методом кумулятивного подхода. Учитывая такие риски, как риск соотношения задолженности населения и платежей за жилищно – коммунальные услуги, риск, связанный с возможностью составления прогноза, риск, связанный с высоким уровнем диверсификации, итоговая ставка дисконтирования составляет по годам: 2019 год – 11,8%, 2020 год – 13,0%, 2021 год – 12,4%, 2022 год – 12,4%, 2023 год – 12,4%,

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий и, как следствие, наличие прибыли в распоряжении предприятия.

Расчет фактора дисконта

Коэффициент дисконтирования di

1+di=(1+r/100)/(1+i/100)

r-ставка рефинансирования, равна 7,5% (информация Банка России от 14.09.2018),

i-индекс потребительских цен на 2019-2023 г. прогнозируется по годам на уровне 4,6%, 3,4%, 4,0%, 4,0%, 4,0% (прогноз Минэкономразвития РФ от 01.10.2018)

di2019 = (1+7,5/100)/(1+4,6/100)-1=0,0277 или 2,8%

di2020 = (1+7,5/100)/(1+3,4/100)-1=0,0397 или 4,0%

di2021 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

di2022 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

di2023 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

Поправка на риски проекта:

- риск с соотношением платежей населения 3%

- риск с соотношением прогноза 6% (установлены долгосрочные тарифы, показатель не ниже 6%)

Итого ставка дисконтирования по годам:

2019 год: 2,8%+3%+6%=11,8%

2020 год: 4,0%+3%+6%=13,0%

2021 год: 3,4%+3%+6%= 12,4%

2022 год: 3,4%+3%+6%=12,4%

2023 год: 3,4%+3%+6%= 12,4%

Фактор дисконта:

2019 год    1/(1+11,8%/100)=0,894

2020 год    1/(1+13,0%/100)=0,885

2021 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2022 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2023 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

Расчет экономической эффективности и окупаемости инвестиций

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (тыс.руб. без НДС), в т.ч. | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства предприятия | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Доходы с потребителей | 30558,71 | 31644,22 | 32672,16 | 33305,38 | 34399,11 |
| Затраты по водоснабжению | 29191,8 | 30247,6 | 31249,6 | 31866,3 | 32925,4 |
| Прибыль, оставшаяся после погашения инвестиций, произ-веденных за счет собственных средств | 1366,91 | 1396,62 | 1422,56 | 1439,08 | 1473,71 |
| Налог по УСН | 291,92 | 302,48 | 312,50 | 318,66 | 329,25 |
| Прибыль, оставшаяся после уплаты налога (чистый доход) | 1074,99 | 1094,14 | 1110,06 | 1120,42 | 1144,46 |
| Дисконтированные инвестиции | 482,76 | 477,90 | 480,60 | 480,60 | 480,60 |
| Дисконтированные доходы | 961,04 | 968,31 | 987,95 | 997,17 | 1018,57 |
| Дисконтированные доходы нарастающим итогом | 4933,04 |
| Индекс доходности |  |  |  |  | 2,8 |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |  | 0,5 |

Расчет индекс доходности инвестиций

ИДu = ЧДД / И + 1

дисконтированный денежный поток ЧДД, равен 4933,04 тыс.руб.

накопленный объем инвестиций И, равен 2700 тыс.руб.

ИДu = 4933,04/2700+1=2,8

Индекс доходности больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет срока окупаемости

СО=К/ЧДД

Дисконтированные капитальные вложения К, равен 2402,46 тыс.руб.

СО = 2402,46/4933,04=0,5 лет или 6 мес.

Срок окупаемости не превышает установленный срок реализации инвестиционной программы.

В результате проведения технических мероприятий инвестиционной программы в конце периода действия программы у предприятия в распоряжении остается свободная прибыль.

11. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы ООО УК Водоканал», в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности, называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры.

Энергоэффективность- это использования энергетических ресурсов или характеристика достигаемого эффекта от использования единицы энергии.

Эффективность показывает, насколько результативным является потребление электроэнергии и реализация мероприятий по энергосбережению.

Для оценки рационального использования электроэнергии в водоснабжении целесообразно использовать удельный расход электроэнергии на один метр кубической воды (произведенной, поданной, перекаченной), кВт.час/м3.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе, удельное потребление электрической энергии в 2023 году составит:

- по сооружениям перекачки и транспортировки воды– 0,65 кВтч/м3, что на 15 % меньше показателя 2018 года.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1. Удовлетворить потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на сетях холодного водоснабжения.

3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам холодного водоснабжения при гарантированном объеме заявленных мощностей;

4. Обеспечить развитие систем холодного водоснабжения в соответствии с потребностями новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства;

5. Повысить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварий.

12. Оценка рисков реализации программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

- недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы по следующим причинам:

-   снижения объемов потребления ресурса, в связи с установкой приборов учета;

- снижение процента оплаты коммунальных услуг населением ниже запланированного.

Мероприятия, позволяющие исключить или снизить риски

Для исключения рисков реализации инвестиционной программы планируется создать резервный фонд за счет отчислений определенного процента от выручки за оплаченные услуги по поставке питьевой воды.

Приложение №1

Показатели мониторинга инвестиционной программы

| Ожидаемые результаты Программы | Фактическое значение | Прогнозное значение 2018г. | Значение индикатора по годам реализации программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоснабжению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения, % | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Индекс нового строительства сетей, % | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребление воды, тыс.куб.м. | 904,27 | 761,2 | 821,42 | 860,0 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 | 822,4 |
| Присоединенная нагрузка, куб.м. / сут. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок, куб.м/сут. | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества воды установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета (с выделением многоквартирных домов и бюджетных организаций) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО, % | 87 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МКД, % | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 85 | 85 |
| Доля объемов воды на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0,19 | 0,11 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Износ коммунальных систем водоснабжения (оборудования насосной станции), % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % | 12 | 10 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/куб.м. | 0,35 | 0,35 | 0,3971 | 0,4581 | 0,4195 | 0,4195 | 0,4195 | 0,4195 | 0,4195 | 0,4195 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Показатели эффективности потребления воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водопотребление в многоквартирных домах, на 1 чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

Приложение № 2

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению ООО УК «Водоканал» на период с 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженнось, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинанансировано к 2019 году | В т.ч. по годам | Остаток финансирования | В т.ч. платы за подклю чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта централизованных систем водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.1.Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.2.Строительство новых объектов систем централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Всего по группе 1 - 0 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения не связанных с подключением новых потребителей |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Всего по группе 2 - 0 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1.. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения |
| 3.1.1. | Модернизация сетей водоснабжения | Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоснабжения | Замена трубопровода от насосной станции Киевская до насосной станции Микро-район | 200/330 | Ду тру-бы/м | Износ сетей 85% | Износ сетей 84% | 2019 | 2019 | 540 | 0 | 540 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 3.2.1. | Модернизация насосной станции Микрорайон | Экономия эл.энергии. Приведение инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствии с требованиями стандартов качества. Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. | Замена 3-х насосов общей мощностью 45 кВт на насосную установку повышения давления мощностью 38 кВт | Мощность | кВт/час | 45 | 38 | 2019 | 2023 | 2160 | 0 | - | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3 - 2 | 2700 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, ,не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Всего по группе 4 - 0 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения за исключением сетей водоснабжения |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| Всего по группе 5 - 0 | - | - | - | - |  | - |  | - | - |
| ИТОГО по программе-2 | 2700 | 0 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 0 | 0 |

Руководитель аппарата администрации 											   Г.А.Макогон

Начальник отдела цен, тарифов и

энергосбережения															   Е.Б. Лысенко

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

от 26.10.2018 года № 809

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ООО УК «Водоканал»

по развитию системы водоотведения

на 2019 – 2023 годы

город Свирск,

2018 год

- Содержание

| П№ п/п | наименование | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 21 | Паспорт инвестиционной программы | 3 |
| 32 | Общие положения | 4 |
| 43 | Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта | 4 |
| 54 | Цели, задачи и результаты реализации программы | 5 |
| 55 | Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоотведению инициатора Инвестиционного проекта | 5 |
| 66 | Анализ существующих проблем в системе водоснабжения | 8 |
| 77 | Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы | 9 |
| 88 | График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы | 10 |
| 99 | Финансовый план на период реализации программы | 11 |
| 110 | Расчет показателей эффективности инвестиционной программы | 13 |
| 111 | Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы | 15 |
| 112 | Оценка рисков реализации программы | 15 |
| 113 | Приложение № 1. Показатели мониторинга инвестиционной программы | 17 |
| 114 | Приложение № 2. Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению ООО УК «Водоканал» на период с 2019-2023г. | 19 |

## 1. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование Программы | ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2019 - 2023 годы |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц | ООО Управляющая компания «Водоканал» Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,29 Тел.(39573)21702, эл.почта: svirsk-voda@yandex.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Муниципальное образование «город Свирск», Иркутская область, г.Свирск, ул.Ленина,33 |
| Цели и задачи инвестиционной программы, соответствующие техническому заданию | Цели: -повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения. Задачи: - обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и экологической безопасности |
| Сроки и этапы реализации инвестиционной программы | 2019 - 2023 г.г. |
| Перечень инвестиционных проектов (основных мероприятий инвестиционной программы) | Модернизация сетей водоотведения |
| Объемы и источники финансирования инвестиционной программы | Собственные средства предприятия на сумму-4049тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы; | Снижение количества аварий на сетях водоотведения. |
| Система организации и контроля за исполнением инвестиционной программы | Администрация МО «город Свирск». |

2. Общие положения

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения города Свирска Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (ООО УК «Водоканал») разработало Инвестиционную программу на период 2019-2023 годы.

Основу документа составляет система программных мероприятий на 2019-2023 года, необходимых для эффективного функционирования системы водоотведения в г.Свирске.

Финансовые потребности организации коммунального комплекса – ООО УК «Водоканал», участвующей в реализации Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет собственных средств предприятия.

Сводная смета затрат Инвестиционной программы

Таблица №1

| Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб. без НДС) |
| --- | --- |
|  | 2019г | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | Итого |
| Инвестиционный проект по повышению качества водоотведения | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 4049 |

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с повышением надежности работы системы водоотведения.

Достижение поставленных задач возможно при использовании современного оборудования и технологий, используемых при модернизации объектов, обслуживаемых ООО УК «Водоканал» города Свирска.

3. Общие сведения об инициаторе Инвестиционного проекта

Инвестиционная программа ООО УК «Водоканал» по развитию системы водоотведения на 2019 – 2023 годы разработана Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Водоканал» (далее – Предприятие) на основании технического задания на разработку инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденного распоряжением Комитета по жизнеобеспечению 20.02.2018 № 2 а.

Дата регистрации – 25.10.2013 год, начало работы предприятия 01.01.2014 год,

ОГРН 1133850040906, свидетельство о государственной регистрации серия 38 № 003575092.

Постановка на учет в налоговом органе - МИФНС № 18 по Иркутской области 25.10.2013 г., свидетельство о постановке на учет 38 № 003575093, ИНН 3851997853 КПП385101001.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1133850040906.

Деятельность Предприятия осуществляется на основании Устава.

Основными видами деятельности предприятия являются: сбор, очистка и распределение воды (36.00.) и удаление и обработка сточных вод (90.00.1).

Тарифы на холодную воду подлежат государственному регулированию в соответствии с полномочиями органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Местонахождение Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29.

Почтовый адрес Предприятия: 665420, Иркутская область, г. Свирск, ул. Ленина,29, телефон: 8 (39573)- 2-17-02

Генеральный директор: Бадмаев Станислав Гавриилович

4. Цели, задачи и результаты реализации программы

Цели программы:

-повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения.

Задачами Инвестиционной программы являются:

- обеспечение надежности работы системы коммунального водоотведения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и повышения производственной и экологической безопасности.

Инвестиционная программа учитывает требования:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 № 48 «Об утверждении методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Свирск» с 2014 по 2024 год.

Целевые показатели

За счет реализации Инвестиционной программы планируется обеспечить достижение целевых индикаторов, характеризующих состояние систем коммунальной инфраструктуры (приложение №1)

5. Показатели финансово-хозяйственной деятельности по водоотведению инициатора инвестиционного проекта

ООО УК «Водоканал» с 01.01.2015 года осуществляет полный цикл водоотведения, включая транспортировку сточных вод по канализационным сетям до очистных сооружений и очистку сточных вод.

Канализация города осуществляется системой самотечных коллекторов насосной станцией. В городе имеются две канализационные насосные станции (далее – КНС). На КНС №1 установлено 2 насоса типа СМ производительностью 72 м /час. каждый. На КНС № 2 установлено 3 насоса типа СД производительностью 100 м /час. каждый.

Большая часть стоков (90%) поступает по самотечному коллектору на КНС № 1, а затем по напорному коллектору перекачивается на КНС № 2, с КНС № 2 по напорному коллектору поступает на очистные сооружения. Стоки от промышленных предприятий (10%) поступают по самотечному канализационному коллектору непосредственно на КНС №2, а далее на очистные сооружения. На очистных сооружениях производится очистка стоков и сброс их в реку Ангара.

Требуется провести модернизацию сетей водоотведения.

Перечень и характеристика канализационных сетей, эксплуатируемых Предприятием

| Параметр | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Канализование: |
| Количество очистных сооружений канализации | шт. | 1 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1939 |
| Пропускная мощность систем канализации и очистных сооружений | тыс.м3/сутки | 2680 |
| Общая протяженность канализационных сетей | км | 27,6 |
| Общая протяженность канализационных сетей, из них: |  |  |
| ø свыше 500 мм |  | 0,4 |
| ø от 300 мм до 500 мм |  | 9,4 |
| ø от100 мм до 300 мм |  | 17,8 |
| ø от 50 мм до 100 мм |  | 0 |
| Количество канализационных насосных станций перекачки | шт. | 4 |
| Год ввода в эксплуатацию |  | 1946-1975 |

Натуральные показатели деятельности Предприятия по водоотведению в динамике за 2017- 2018 годы

| Показатели | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. план |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Пропущено сточных вод всего: | тыс. м3 | 513,67 | 500,61 | 521,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Население | тыс. м3 | 379,28 | 372,39 | 366,88 |
| Бюджетные потребители | тыс. м3 | 23,51 | 24,95 | 23,47 |
| Прочие | тыс. м3 | 110,88 | 103,26 | 130,70 |

Анализ доходной базы Предприятия в динамике за 2017-2018 годы (тыс. руб.)

|  | 2017 г. (факт) | 2018 г. (план) |
| --- | --- | --- |
|  | доходы | расходы | доходы | расходы |
| Начислено | 12709 | 12049 | 13708 | 13055 |
| в том числе по основному виду деятельности | 12709 | 12049 | 13708 | 13055 |
| Выручка | 11878 |  |  |  |
| в том числе от прочей деятельности |  |  |  |  |
| Дебиторская задолженность | 1461 |  |  |  |

Структура себестоимости по услугам водоотведения в динамике за 2017- 2018 годы (тыс.руб.)

| Наименование показателей | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- |
|  | факт | уд.вес, % | план | уд.вес, % |
| Производственные расходы | 3244,8 | 27,03 | 3287,7 | 22,12 |
| Ремонтные расходы | 2076,7 | 17,30 | 2867,4 | 19,29 |
| Административные расходы | 5540,5 | 46,15 | 6267,1 | 42,16 |
| Электроэнергия | 561,4 | 4,68 | 430,1 | 2,89 |
| Неподконтрольные расходы | 581,3 | 4,84 | 1157,6 | 7,79 |
| Амортизация | 0 | 0 | 140,0 | 0,94 |
| Нормативная прибыль | 0 | 0 | 15 | 0,10 |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0 | 0 | 700,5 | 4,71 |
| Необходимая валовая выручка (без учета НДС) | 12004,7 | 100 | 14865,4 | 100 |
| Действующий тариф 1 куб.м стоков (руб./куб.м) без ндс | 23,98 |  | 28,53 |  |

Как видно из таблицы основными статьями затрат являются административные расходы. Высокая доля затрат на текущий ремонт свидетельствует о высокой изношенности основных фондов и о необходимости их реконструкции и модернизации.

Динамика выполнения текущих и капитальных ремонтов

за период 2016-2017 годы

| Показатели | Единица измерения | 2016 г. | 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт и техническое обслуживание |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 365 | 385,6 |
| Факт | тыс. руб. | 635 | 447 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. | 635 |  |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |  |
| План (тариф) | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Факт | тыс. руб. | 0 | 0 |
| Источник финансирования | тыс. руб. |  |  |
| собственные средства | тыс. руб. |  |  |
| местный и областной бюджет | тыс. руб. |  |  |

Проводимый ремонт канализационных сетей был направлен на обслуживание колодцев и устранение аварий на сетях в связи с их ветхостью.

6. Анализ существующих проблем в системе водоотведения

Сточные хозяйственно-бытовые воды с предприятий г. Свирска и хозяйственно-бытовые стоки от населения по самотечному коллектору транспортируются до головной канализационной насосной станции № 1, затем по напорному коллектору поступают на канализационную насосную станцию №2.

Строительство канализационных сетей в городе начато в 60-х годах прошлого века.

Порядка 60% сетей построено в 60-80 гг., т.е. эксплуатируются от 20 до 50 лет. Канализационные сети построены в основном из керамических и асбестоцементных труб, срок эксплуатации которых 30 лет. Большая часть сетей отслужила свой нормативный срок, 60% сетей эксплуатируются со 100% износом.

Многолетнее недофинансирование водопроводно-канализационного хозяйства привело к тому, что планово-предупредительные ремонты на сетях канализации не проводились в необходимых объемах. Существующее состояние водопроводно-канализационного хозяйства города нуждается в неотложных инвестициях.

На сегодняшний день выполнена модернизация оборудования на КНС № 1 и КНС№ 2. Установлены новое насосное оборудование и шкафы управления насосами, система автоматического управления уровнем в резервуарах.

Однако на обеих КНС существуют проблемы с запорной арматурой. Существующие клиновые задвижки Ду150мм., установленные на всасывающих патрубках насосов, в связи с загрязненностью стоков, не обеспечивают полную герметизацию при закрытии, что создает проблемы при обслуживании насосного оборудования. Главная задвижка напорного патрубка Ду250мм. также требует замены, т.к. не обеспечивает полную герметизацию при закрытии трубопровода.

Основной проблемой системы централизованного водоотведения г. Свирска является высокая степень износа самотечных и напорных коллекторов и канализационных колодцев. Крайне изношены коллекторы и колодцы от квартала жилых домов по ул. Ленина от дома №17 до дома №29. В результате воздействия агрессивной среды разрушена кирпичная кладка колодцев, разрушен керамический коллектор по верхнему своду.

Также в аварийном состоянии находится внутриквартальная система водоотведения ТСЖ «Огонек» с выходом на ул. Тимирязева. Разрушены стены колодцев, разрушены участки керамической трубы вдоль ул. Тимирязева. Частые аварийные ситуации на этих участках коллекторов, подпоры канализации создают дискомфорт жителям многоквартирных жилых домов, так как стоки попадают внутрь подвалов и технических подполий, подтапливают их, вызывая неприятный запах, сырость, размножение насекомых, что недопустимо.

Кроме того, в аварийном состоянии находится участок самотечного коллектора Ду500мм., проложенного по ул. Ангарская от ул. Комсомольская (окончание напорного коллектора от КНС №1) до поворота с ул. Ленина на Промучасток. На данном участке разрушены ж/б кольца смотровых колодцев в результате воздействия агрессивной среды стоков, а также разрушен стальной канализационный коллектор Ду500мм. по верхнему своду. На участке коллектора часто возникают аварийные подпоры с выходом стоков на рельеф. По ходу коллектора визуально наблюдаются воронкообразные провалы грунта.

7. Перечень и описание мероприятий инвестиционной программы

Для достижения цели Инвестиционной программы планируется:

-провести замену запорной арматуры на КНС № 1 и КНС № 2.

-планируется также замена канализационных коллекторов по следующим участкам:

1) замена канализационного коллектора Ду150мм. и канализационных колодцев от дома №17 до дома № 29 по ул. Ленина.

2) замена канализационного коллектора Ду300мм. и канализационных колодцев по ул.Ангарская.

3) замена канализационного коллектора и колодцев ТСЖ «Огонек», выпуска из квартала ТСЖ «Огонек», участка коллектора вдоль ул. Тимирязева.

Расчет тарифных последствий в результате реализации программы

Для реализации настоящей инвестиционной программы предусмотрены финансовые средства в сумме 4049 тыс. руб. Источник финансирования – собственные средства предприятия. Тарифные последствия в результате реализации инвестиционной программы не превысят прогнозных индексов повышения цен на услуги водоотведения. Услуга водоотведения для потребителей доступна.

| Показатели | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение (без НДС), руб./куб.м. | 28,53 | 57,16 | 58,66 | 62,11 | 63,91 | 65,76 |
| Рост тарифа, % |  | 200,3 | 102,6 | 105,9 | 102,9 | 102,9 |
| Предельный индекс изменения тарифа, установленный законодательством, % (прогноз Минэконоразвития РФ от 01.10.2018) |  | 102,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Компенсацию недополученных доходов ООО УК «Водоканал» от реализации товаров населению по тарифам, не покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, будет осуществляться за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

8. График выполнения работ по инвестиционным мероприятиям инвестиционной программы

| Мероприятие | Цели реализации мероприятия | Адрес объекта | Период реализации мероприятия по годам | Планируемые объемы финансирования – всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | В т.ч. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 кв 2019 | 4 кв 2020 | 4 кв 2021 | 4 кв 2022 | 4 кв 2023 |
| Модернизация сетей водоотведения | Приведение инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствии со стандартами качества. Повышение уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. | ул.Ленина, ул.Ангарская ул.Тимирязева | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 4049 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| Всего по предприятию |  | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 4049 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |

9. Финансовый план на период реализации программы

Планируемые на период 2019 – 2023 годы натуральные и финансовые показатели деятельности Предприятия:

| Показатели | Единица измерения. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем очистки сточных вод от потребителей – всего,. | тыс.куб.м | 528,010 | 528,010 | 528,010 | 528,010 | 528,010 |
| население | тыс.куб.м | 389,717 | 389,717 | 389,717 | 389,717 | 389,717 |
| бюджетные потребители | тыс.куб.м | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 | 24,955 |
| прочие потребители | тыс.куб.м | 113,338 | 113,338 | 113,338 | 113,338 | 113,338 |

Затраты на водоотведение

| Статьи затрат | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 28459,6 | 29302,0 | 30169,3 | 31062,4 | 31981,8 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 604,8 | 628,4 | 652,9 | 678,3 | 704,8 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 385,6 | 394,9 | 405,2 | 413,1 | 421,3 |
| Всего расходов | тыс. руб. | 29450,0 | 30325,3 | 31227,4 | 32153,8 | 33107,9 |

Потребность в инвестициях

| Инвестиции | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая потребность в инвестициях (тыс.руб.без НДС) | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| приобретение материалов и оборудования | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| строительно-монтажные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проведение регистрации объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Стоимость мероприятия подтверждена локальной сметой стоимостью работ.

Объемы и источники финансирования инвестиционной программы

|  | Объем финансирования инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
| --- | --- |
|  | Всего за период реализации программы | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Всего по Программе | 4049 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| из них: Собственные средства предприятия | 4049 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |

Доходы от услуги водоотведения

| Показатели | Единица измерения. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем сточных вод | тыс.руб.м. | 528,010 | 528,010 | 528,010 | 528,010 | 528,010 |
| Тариф на водоотведе-ние(без НДС) | руб./куб.м. | 57,16 | 58,66 | 62,11 | 63,91 | 65,76 |
| Необходимая валовая выручка (без НДС) | тыс. руб. | 31750,9 | 32670,0 | 33617,2 | 34589,9 | 35591,7 |

10. Расчет показателей эффективности проекта

Экономическую эффективность и срок окупаемости мероприятий инвестиционной программы можно посчитать, используя один из экономических методов — дисконтирование. Ставка дисконтирования определена методом кумулятивного подхода. Учитывая такие риски, как риск соотношения задолженности населения и платежей за жилищно – коммунальные услуги, риск, связанный с возможностью составления прогноза, риск, связанный с высоким уровнем диверсификации, итоговая ставка дисконтирования составляет по годам: 2019 год – 11,8%, 2020 год – 13,0%, 2021 год – 12,4%, 2022 год – 12,4%, 2023 год – 12,4%,

Показателями производственной эффективности в рамках данной инвестиционной программы являются снижение объемов потерь, экономия материальных и трудовых ресурсов, энергосбережение, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставляемых услуг, внедрение современных технологий и, как следствие, наличие прибыли в распоряжении предприятия.

Расчет фактора дисконта

Коэффициент дисконтирования di

1+di=(1+r/100)/(1+i/100)

r-ставка рефинансирования, равна 7,5% (информация Банка России от 14.09.2018),

i-индекс потребительских цен на 2019-2023 г. прогнозируется по годам на уровне 4,6%, 3,4%, 4,0%, 4,0%, 4,0% (прогноз Минэкономразвития РФ от 01.10.2018)

di2019 = (1+7,5/100)/(1+4,6/100)-1=0,0277 или 2,8%

di2020 = (1+7,5/100)/(1+3,4/100)-1=0,0397 или 4,0%

di2021 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

di2022 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

di2023 = (1+7,5/100)/(1+4,0/100)-1=0,0337 или 3,4%

Поправка на риски проекта:

- риск с соотношением платежей населения 3%

- риск с соотношением прогноза 6% (установлены долгосрочные тарифы, показатель не ниже 6%)

Итого ставка дисконтирования по годам:

2019 год: 2,8%+3%+6%=11,8%

2020 год: 4,0%+3%+6%=13,0%

2021 год: 3,4%+3%+6%= 12,4%

2022 год: 3,4%+3%+6%=12,4%

2023 год: 3,4%+3%+6%= 12,4%

Фактор дисконта:

2019 год    1/(1+11,8%/100)=0,894

2020 год    1/(1+13,0%/100)=0,885

2021 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2022 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

2023 год    1/(1+12,4%/100)=0,890

Расчет экономической эффективности и окупаемости инвестиций

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции (тыс.руб. без НДС), в т.ч. | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| собственные средства предприятия | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 |
| Доходы с потребителей | 31750,9 | 32670,0 | 33617,2 | 34589,9 | 35591,7 |
| Затраты по водоснабжению | 29450,0 | 30325,3 | 31227,4 | 32153,8 | 33107,9 |
| Прибыль, оставшаяся после погашения инвестиций, произ-веденных за счет собственных средств | 2300,9 | 2344,7 | 2389,8 | 2436,1 | 2483,8 |
| Налог по УСН | 294,5 | 303,3 | 312,3 | 321,5 | 331,1 |
| Прибыль, оставшаяся после уплаты налога (чистый доход) | 2006,4 | 2041,4 | 2077,5 | 2114,6 | 2152,7 |
| Дисконтированные инвестиции | 724,0 | 716,7 | 720,7 | 720,7 | 720,7 |
| Дисконтированные доходы | 1793,7 | 1806,4 | 1849,0 | 1882,0 | 1915,9 |
| Дисконтированные доходы нарастающим итогом | 9247,0 |
| Индекс доходности |  |  |  |  | 1,44 |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |  | 1,3 |

Расчет индекс доходности инвестиций

ИДu = ЧДД / И + 1

дисконтированный денежный поток ЧДД, равен 9247 тыс.руб.

накопленный объем инвестиций И, равен 4049 тыс.руб.

ИДu = 4049/9247+1=1,44

Индекс доходности больше 1, инвестиционный проект эффективен.

Расчет срока окупаемости

СО=К/ЧДД

Дисконтированные капитальные вложения К, равен 3602,8 тыс.руб.

СО = 3602,8/4049=0,9 лет или 11 мес.

Срок окупаемости не превышает установленный срок реализации инвестиционной программы.

В результате проведения технических мероприятий инвестиционной программы в конце периода действия программы у предприятия в распоряжении остается свободная прибыль.

11. Оценка эффективности мероприятий инвестиционной программы

Реализация инвестиционного проекта предусматривает повышение эффективности работы ООО УК Водоканал», в т.ч. ресурсную составляющую. Условия, при которых предприятие способно исполнять свою функцию при высокой эффективности называются условиями для устойчивого развития. Условия устойчивого развития заключаются в способности полного удовлетворения спроса на высококачественные услуги в условиях комфортной эксплуатации инфраструктуры.

В результате реализации мероприятий по инвестиционной программе будет произведена модернизация сетей водоотведения общей протяженностью 788м.

Успешная реализация Инвестиционной программы позволит:

1. Удовлетворить потребности потребителей в услуге водоотведения.

2. Повысить надежность и износостойкость, увеличить межремонтные периоды на канализационных сетях.

3. Обеспечить возможность подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального строительства к системам канализации при гарантированном объеме заявленных мощностей;

4. Повысить надежность системы водоотведения, снизить количество аварий.

12. Оценка рисков реализации программы

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;

- несоблюдение сроков реализации мероприятий;

- недостаточное финансовое обеспечение;

-недоиспользование (невостребованность) вновь введенных производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва инвестиционной программы по следующим причинам:

- снижения объемов потребления ресурса, в связи с установкой приборов учета;

-снижение процента оплаты коммунальных услуг населением ниже запланированного.

Мероприятия, позволяющие исключить или снизить риски

Для исключения рисков реализации инвестиционной программы планируется создать резервный фонд за счет отчислений определенного процента от выручки за оплаченные услуги по водоотведению.

Приложение №1

Показатели мониторинга инвестиционной программы

| Ожидаемые результаты Программы | Фактическое значение | Прогнозное значение 2018 год | Значение индикатора по годам реализации программы | Целевое значение индикатора на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному водоотведению, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения, % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Индекс нового строительства сетей, % | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем водоотведения, тыс.куб.м. | 536,7 | 552,9 | 500,6 | 511,8 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 | 528,0 |
| Присоединенная нагрузка, куб.м. /сут. | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина новых нагрузок, куб.м/сут. | - | - | - | - | - |  | - | - |  | - |
| Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества стоков установленным требованиям, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Износ коммунальных систем водоотведения, (оборудование насосных станции №1 и №2),% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 |
| Неучтенные расходы, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности производства и транспортировки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/куб.м. | 0,3107 | 0,3346 | 0,3346 | 0,3273 | 0,3528 | 0,3528 | 0,3528 | 0,3528 | 0,3528 | 0,3528 |
| Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатели эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельное водоотведение в многоквартирных домах, на 1 чел. (л/сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2

Мероприятия инвестиционной программы по водоотведению ООО УК «Водоканал» на период с 2019-2023 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Наименование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные характеристики | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.рублей (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженнось, диаметр и т.д.) | Ед.изм. | Значение показателя |  |  | Всего | Профинансировано к 2019г | В т.ч. по годам | Остаток финансирования | В т.ч. платы за подклю чение |
|  |  |  |  |  |  | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта централизованных систем водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.1.Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.2.Строительство новых объектов систем централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 1.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.3.Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения потребителей |
| 1.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 1.4.Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 1.4.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Всего по группе 1 - 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Группа 2. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения не связанных с подключением новых потребителей |
| 2.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Всего по группе 2 - 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов |
| 3.1.. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения |
| 3.1.1. | Модернизация сетей водоотведения | Повышение надежности работы оборудования и качества предоставляемой услуги водоотведения | Замена канализационных коллекторов: ул.Ленина, д.17-д.29, ул. Ангарская, ул.Тимирязева | 160/65,3 315/30 315/312 160/65,3 315/30 | Ду трубы,м | Износ сетей 85% | Износ сетей 84% | 2019 | 2023 | 4049 | 0 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 3.2.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - | - |
| Всего по группе 3 - 1 | 4049 | 0 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, ,не включенных в прочие группы мероприятий |
| 4.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Всего по группе 4 - 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения |  |  |
| 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения за исключением сетей водоотведения |
| 5.1.1. | 5.1.1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Всего по группе 5 - 0 | - | - | - |  | - |  | - | - | - |
| Итого по программе-1 | 4049 | 0 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 809,8 | 0 | 0 |

Руководитель аппарата администрации 											             Г.А.Макогон

Начальник отдела цен, тарифов и

энергосбережения															   Е.Б. Лысенко