РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# Иркутская область

Муниципальное образование «город Свирск»

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2018 года									№ 293

Об утверждении планов подготовки жилищно–коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск»

к работе в отопительный период 2018-2019 годов

В целях своевременной и эффективной подготовки объектов жилищно–коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2017–2018 годов, руководствуясь статьями 7, 44 Устава муниципального образования «город Свирск», администрация города

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить:

1) план первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2018–2019 годов (приложение № 1);

2) график проведения промывки и испытаний на прочность и плотность внутренних инженерных систем теплоснабжения жилого фонда, объектов социальной сферы и тепловых сетей (приложение № 2);

3) положение о межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов (приложение № 3);

4) состав межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов (приложение № 4).

# 2. Комитету по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Д.И. Махонькин) в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» подготовить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в срок до 15 июня 2018 года.

3. Определить муниципальное учреждение «Департамент единого Заказчика», комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» заказчиками на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно–коммунального, теплоэнергетического хозяйства и объектов социальной сферы за счет средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета.

4. Начальнику муниципального учреждения «Департамент единого Заказчика» В.П. Быкову в срок до 30 апреля 2018 года обеспечить прохождение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости по выполнению капитального ремонта объектов жилищно–коммунального и теплоэнергетического хозяйства в соответствии с планом первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства муниципального образования «город Свирск» к работе в отопительный период 2018–2019 годов.

5. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно–правовых форм собственности, в срок до 1 сентября 2018 года:

1) выполнить комплекс мероприятий по обеспечению надёжности систем теплоснабжения в соответствии с пунктом 6.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, и систем электроснабжения в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6.

2) представить в отдел жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» паспорта готовности организаций и жилых домов к работе в отопительный период 2018 – 2019 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно–коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.

6. Директору общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Город» И.В. Шимко для бесперебойной работы теплоисточников обеспечить создание запаса топлива на предстоящий отопительный период не ниже нормативного.

7. Отделу жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск» (Т.Д. Ивановский) осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному периоду 2018–2019 годов.

8. Комитету по финансам администрации муниципального образования «город Свирск» (Л.В. Минко) обеспечить финансирование мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2018–2019 годов объектов жилищно–коммунального, теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

9. Постановление подлежит опубликованию в официальном источнике.

10. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя мэра города – председателя комитета по жизнеобеспечению Д.И. Махонькина.

Мэр города Свирска								В.С. Орноев

Приложение № 1

Утверждено

постановлением администрации

от 20 апреля 2018 г. № 293

План

|  | Наименование мероприятий | Необходимый объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собствен ные средства предприятий ЖКХ | Средства из бюджета МО «г.Свирск» | Средства из бюджета Ирк. обл. Дефицит бюджета |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей, котельного оборудования | 27 130,93 | 0,00 | 813,93 | 26 317,00 | - |
|  | ИТОГО | 27 130,93 | 0,00 | 813,93 | 26 317,00 | - |

первоочередных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в

отопительный период 2018-2019 годов

План

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска к работе в отопительный период 2018-2019 годов

| № | Наименование объектов и мероприятий | Срок выполнения | Физический объем | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собств. средства предприятия | Средства обл. бюджета/ Средства местного бюджета |  |
| Центральная котельная |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 13819,78 |  |  |
| 1 | Замена воздухоподогревателя парового котла КЕ 50/14 | август | - | 2000,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Капитальный ремонт парового котла К50/14 (замена экранных труб) | август | - | 3700,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 3 | Капитальный ремонт циклона ЦБР 150У-320/400 парового котла КЕ50/14 | июль | - | 1050,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 4 | Капитальный ремонт бассейнов ГЗШУ | август | - | 990,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 5 | Установка частотных приводов на электродвигатели | август | - | 2769,78 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 6 | Замена экономайзеров парового котла КЕ 50/14 | август | - | 1350,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 7 | Капитальный ремонт мельниц ММТ1000/950/980М паровых котлов КЕ 50/14 | июль | - | 760,00 | - | ООО «Центральная котельная» |
|  | Текущий ремонт |  | - | 1273,20 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 1 | Ремонт мельниц котлов К-1, К-3 | июнь | - | 343,72 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 2 | Ремонт зданий, сооружений | август | - | 156,17 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 3 | Текущий ремонт котлов К-1, К-3 | август | - | 427,53 | - | ООО «Центральная котельная» |
| 4 | Ремонт линии ГЗШУ | июль | - | 345,78 | - | ООО «Центральная котельная» |
|  | ИТОГО по Центральной котельной |  |  | 15092,98 |  |  |
| Котельная микрорайона Березовый |
| 1 | Гидравлические испытания оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Березовый» |
| 2 | Гидропромывка оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Березовый» |
|  | Текущий ремонт |  | - | 204,45 | - |  |
| 1 | ревизия и ремонт насосного оборудования | июль | - | 45,95 | - | ООО «Березовый» |
| 2 | Ремонт зданий, сооружений | июнь | - | 62,73 | - | ООО «Березовый» |
| 3 | Текущий ремонт водогрейных котлов | август | - | 95,77 | - | ООО «Березовый» |
|  | ИТОГО по котельной микрорайона Березовый |  | - | 204,45 | - |  |
| Котельная Микрорайон |
| 1 | Гидравлические испытания оборудование котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 2 | Гидропромывка оборудования котельной и т/сетей | май | - | - | - | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 3 | Текущий ремонт |  | - | 150,36 | - |  |
| 4 | ревизия и ремонт насосного оборудования | июль | - | 41,95 | - | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 5 | текущий ремонт водогрейных котлов | июнь | - | 12,76 | - | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 6 | зданий, сооружений | август | - | 95,65 | - | ООО «Теплоэнергосервис» |
| 7 | Приобретение резервного источника питания 60 кВт | сентябрь | - | - | 600,00 | МУ «Департамент единого Заказчика» |
|  | ИТОГО по котельной Микрорайон |  | - | 150,36 | - |  |
|  | ИТОГО по котельным |  |  | 15447,79 | 0/600,0 |  |
| Тепловые сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 3394,27 | 14973,53/463,10 |  |
| 1 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 36 до ТК 39 по улице Ленина МО «г. Свирск» | сентябрь | 406 п.м. | - | 14973,53/463,10 | МУ «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 38-2 до ТК 38-9 | июль | 144 п.м. | 1763,79 | - | ООО «Тепловые сети» |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 26 до ТК-27 | август | 60 п.м. | 1630,48 | - | ООО «Тепловые сети» |
|  | ИТОГО по тепловым сетям |  |  | 3394,27 | 14973,53/463,10 |  |
| Водопроводные сети |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  | 11343,47/350,83 |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных сетей по улице Киевская от ВК 202 до ВК 400 в г.Свирске | сентябрь | 2171 п.м. | - | 11343,47/350,83 | Комитет по жизнеобеспечению |
|  | Текущий ремонт |  |  | 1080,50 |  |  |
| 1 | Установка пожарных гидрантов, ул.Комсомольская/Ангарская, Белинского/Шевченко, Щорса/Маяковского | август | 3 ед. | 69,40 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 2 | Замена участка трубы Ду160мм, ул. Киевская | август | 150 п.м. | 237,50 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 3 | Замена водопровода Ду 110 мм п/э труба от скважины "Восточная" переулок (ул.Восточная, Транспортная, Ломоносова) | август | 200 п.м. | 680,10 | - | ООО УК «Водоканал» |
| 4 | Установка насоса КМ80-50-200а Насосная Микрорайона | август | 1 ед. | 75,00 |  | ООО УК «Водоканал» |
| 5 | Установка прибора учета Д 50 мм, ул. Восточная | август | 1 ед. | 18,50 |  | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по водопроводным сетям |  |  | 1080,50 | 11343,47/350,83 |  |
| Канализационные сети |
|  | Текущий ремонт |  |  | 728,80 |  |  |
| 1 | Замена канализационного коллектора Ду315 мм. ул.Ангарская | август | 175 п.м. | 728,80 | - | ООО УК «Водоканал» |
|  | ИТОГО по канализационным сетям |  |  | 728,80 |  |  |
| Жилой фонд |
| 1 | ж/д по ул. Серегина,15, ремонт кровли | сентябрь | - | - | 0/250 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | ж/д по ул. Серегина,8, ремонт систем ХВС, ГВС, отопления | сентябрь | - | - | 0/250 | «Департамент единого Заказчика» |
| Образовательные учреждения и объекты социальной сферы |
| 1 | МОУ "Макарьевская СОШ" (ремонт тепловых сетей, сетей холодного водоснабжения (от здания Котельной до школы) | сентябрь | 90п.м./45п.м. | - | 0/100,0 | «Департамент единого Заказчика» |
| 2 | МУ ГЦК (ремонт системы отопления (установка балансировачного клапана, теплоизоляция трубопровода) | сентябрь | 3 ед./240 п.м. | - | 0/55,0 | «Департамент единого Заказчика» |
| 3 | МОУ ДОД №1 (ремонт системы отопления) | сентябрь | - | - | 0/25,0 | «Департамент единого Заказчика» |
| 4 | МОУ ДОД №13 (оборудование теплового узла) | сентябрь | - | - | 0/135,0 | «Департамент единого Заказчика» |
|  | Итого |  |  |  | 315,00 |  |

Руководитель аппарата администрации				Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи			Т.Д. Ивановский

Приложение № 2

Утверждено

постановлением администрации

от 20 апреля 2018 г. № 293

График проведения

промывки и испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения жилого фонда, объектов социальной сферы и тепловых сетей

| № п/п | Адрес (улица) | № дома | Дата промывки и опрессовки |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО УК "ЖилКомСервис" |
| 1 | ул. Ленина | 1 | 20.06.2018 |
| 2 | ул. Ленина | 1а | 19.06.2018 |
| 3 | ул. Ленина | 3 | 14.06.2018 |
| 4 | ул. Комсомольская | 1а | 08.06.2018 |
| 5 | ул. Комсомольская | 3а | 13.06.2018 |
| 6 | ул. О.Кошевого | 9 | 05.06.2018 |
| 7 | ул. О.Кошевого | 11 | 31.05.2018 |
| 8 | ул. О.Кошевого | 13 | 29.05.2018 |
| 9 | ул. О.Кошевого | 15 | 21.05.2018 |
| 10 | ул. Молодежная | 10а | 24.05.2018 |
| 11 | ул. Молодежная | 10б | 23.05.2018 |
| 12 | ул. О.Кошевого | 23 | 16.05.2018 |
| 13 | ул. О.Кошевого | 25 | 17.05.2018 |
| 14 | ул. Комсомольская | 9 | 25.06.2018 |
| 15 | ул. Комсомольская | 11 | 27.06.2018 |
| 16 | ул. Комсомольская | 13 | 29.06.2018 |
| 17 | ул. Комсомольская | 13а | 03.07.2018 |
| 18 | ул. Комсомольская | 4 | 05.07.2018 |
| 19 | ул. Лазо | 2 | 09.07.2018 |
| 20 | ул. Дзержинского | 3 | 11.07.2018 |
| 21 | ул. Комсомольская | 6 | 13.07.2018 |
| 22 | ул. Маяковского | 11 | 16.07.2018 |
| 23 | ул. Маяковского | 13 | 17.07.2018 |
| 24 | ул. Маяковского | 15 | 18.07.2018 |
| 25 | ул. Маяковского | 17 | 19.07.2018 |
| 26 | ул. Маяковского | 19 | 20.07.2018 |
| 27 | ул. Маяковского | 30А | 25.07.2018 |
| 28 | ул. Маяковского | 32А | 24.07.2018 |
| 29 | ул. Маяковского | 34А | 23.07.2018 |
| 30 | ул. Чкалова | 3 | 30.07.2018 |
| 31 | ул. Чкалова | 1 | 31.07.2018 |
| 32 | ул. Ленина | 35 | 07.08.2018 |
| 33 | ул. Дзержинского | 2 | 02.08.2018 |
| 34 | ул. Дзержинского | 1 | 06.08.2018 |
| 35 | ул. Добролюбова | 14 | 09.08.2018 |
| 36 | ул. Мира | 2 | 13.08.2018 |
| ТСЖ "Жилье 09" |
| 37 | ул. Киевская | 1 | 14.08.2018 |
| 38 | ул. Киевская | 2 | 15.08.2018 |
| 39 | ул. Киевская | 4 | 16.08.2018 |
| 40 | ул. Киевская | 6 | 17.08.2018 |
| 41 | ул. Киевская | 8 | 20.08.2018 |
| 42 | ул. Киевская | 10 | 21.08.2018 |
| 43 | ул. Киевская | 12 | 22.08.2018 |
| ООО УК "Рассвет" |
| 1 | ул.Комсомольская | 2а | 21.05.2018 |
| 2 | ул.Тимирязева | 3 | 23.05.2018 |
| 3 | ул.Тимирязева | 1 | 25.05.2018 |
| 4 | ул.Молодежная | 1а | 28.05.2018 |
| 5 | ул.Молодежная | 2а | 30.05.2018 |
| 6 | ул.Молодежная | 2 | 01.06.2018 |
| 7 | ул.Молодежная | 4 | 04.06.2018 |
| 8 | ул.Молодежная | 6 | 06.06.2018 |
| 9 | ул.Молодежная | 8 | 08.06.2018 |
| 10 | ул.Степная | 3 | 11.06.2018 |
| 11 | ул.Комсомольская | 2 | 13.06.2018 |
| 12 | ул.Лазо | 6 | 15.06.2018 |
| 13 | ул.Ленина | 13 | 18.06.2018 |
| 14 | ул.Ленина | 9 | 20.06.2018 |
| 15 | ул.Лермонтова | 2 | 22.06.2018 |
| 16 | ул.Лермонтова | 4 | 25.06.2018 |
| 17 | ул.Лермонтова | 6 | 27.06.2018 |
| 18 | ул.Лермонтова | 8 | 29.06.2018 |
| 19 | ул.Х. Боев | 3 | 02.07.2018 |
| 20 | ул.Х. Боев | 5 | 04.07.2018 |
| 21 | ул. Ленина | 5 | 06.07.2018 |
| 22 | ул. Ленина | 7 | 09.07.2018 |
| 23 | ул.Тимирязева | 2 | 10.07.2018 |
| 24 | ул.Тимирязева | 8 | 11.07.2018 |
| 25 | ул.Молодежная | 3 | 12.07.2018 |
| 26 | ул.Х. Боев | 4 | 16.07.2018 |
| 27 | ул.Х. Боев | 6 | 17.07.2018 |
| 28 | ул.Тимирязева | 11 | 18.07.2018 |
| 29 | ул.Тимирязева | 13 | 19.07.2018 |
| 30 | ул.Ленина | 41А | 20.07.2018 |
| 31 | ул.Ленина | 43А | 23.07.2018 |
| 32 | ул.Ленина | 45А | 24.07.2018 |
| 33 | ул.Ленина | 15 | 25.07.2018 |
| 34 | ул.Ленина | 17 | 25.07.2018 |
| 35 | ул.Ленина | 19 | 25.07.2018 |
| 36 | ул.Ленина | 21 | 26.07.2018 |
| 37 | ул.Ленина | 23 | 26.07.2018 |
| 38 | ул. Маяковского | 18 | 27.07.2018 |
| 39 | ул. Маяковского | 22 | 27.07.2018 |
| 40 | ул. Маяковского | 24 | 27.07.2018 |
| 41 | ул. О.Кошевого | 19 | 30.07.2018 |
| 42 | ул.О.Кошевого | 21 | 31.07.2018 |
| ТСЖ "Огонек" |
| 1 | ул. Маяковского | 6 | 01.08.2018 |
| 2 | ул. Маяковского | 8 | 01.08.2018 |
| 3 | ул. Маяковского | 10 | 01.08.2018 |
| 4 | ул. Лермонтова | 1 | 01.08.2018 |
| 5 | ул. Лермонтова | 3 | 01.08.2018 |
| 6 | ул. Лермонтова | 5 | 01.08.2018 |
| 7 | ул. Лермонтова | 7 | 01.08.2018 |
| 8 | ул. Тимирязева | 4 | 01.08.2018 |
| 9 | ул. Тимирязева | 6 | 01.08.2018 |
| ТСЖ "Звездочка" |
| 1 | ул. Лермонтова | 11 | 03.08.2018 |
| 2 | ул. Лермонтова | 13 | 03.08.2018 |
| 3 | ул. Лермонтова | 15 | 03.08.2018 |
| 4 | ул. Комсомольская | 1 | 03.08.2018 |
| 5 | ул. Комсомольская | 3 | 03.08.2018 |
| 6 | ул. Комсомольская | 5 | 03.08.2018 |
| 7 | ул. Комсомольская | 7 | 03.08.2018 |
| 8 | ул. О.Кошевого | 1 | 03.08.2018 |
| 9 | ул. О.Кошевого | 3 | 03.08.2018 |
| 10 | ул. О.Кошевого | 5 | 03.08.2018 |
| 11 | ул. Тимирязева | 12 | 03.08.2018 |
| ООО "Березовый" (микрорайон Березовый) |
| 1 | ул. Серегина | 2 | 03.06.2018 |
| 2 | ул. Серегина | 3 | 05.06.2018 |
| 3 | ул. Серегина | 4 | 09.06.2018 |
| 4 | ул. Серегина | 5 | 10.06.2018 |
| 5 | ул. Серегина | 8 | 13.06.2018 |
| 6 | ул. Серегина | 11 | 17.06.2018 |
| 7 | ул. Серегина | 14 | 19.06.2018 |
| 8 | ул. Серегина | 15 | 23.06.2018 |
| 9 | ул. Серегина | 16 | 24.06.2018 |
| 10 | ул. Лесная | 1 | 25.06.2018 |
| 11 | ул. Лесная | 2 | 27.06.2018 |
| 12 | ул. Лесная | 3 | 30.06.2018 |
| Образовательные учреждения и объекты социальной сферы |
| 1 | МОУ СОШ №1 | - | 01.08-04.08 |
| 2 | МОУ СОШ №2 | - | 29.05-02.06 |
| 3 | МОУ СОШ №3 | - | 05.06-13.06 |
| 4 | МОУ МакСОШ | - | 26.06-30.06 |
| 5 | МОУ ООШ п.Бер. | - | 22.05-29.05 |
| 6 | МДОУ №1 | - | 26.06-30.06 |
| 7 | МКДОУ №2 | - | 24.07-28.07 |
| 8 | МДОУ №13 | - | 14.06-16.06 |
| 9 | МДОУ №17 | - | 17.07-21.07 |
| 10 | МДОУ №22 | - | - |
| 11 | МДОУ №33 | - | 10.07-14.07 |
| 12 | МКОУ ДДТ | - | август |
| 13 | МКОУ ДЮСШ | - | 24.07-31.07 |
| 14 | ДК "Русь" | - | Август |
| 15 | Клуб "Макарьево" | - | Август |
| 16 | ДК "Березовый" | - | Июнь |
| 17 | МУ "Городская библиотека" | - | Июнь |
| 18 | "Городская библиотека" Филиал микрорайон | - | Август |
| 19 | МКОУ "ДХШ" | - | Июнь |
| 20 | МБОУ "ДМШ" | - | Июль |
| 21 | ФОК "Олимп" | - | Июль |
| График проведения гидравлических испытаний магистральных и распределительных тепловых сетей на 2018 год |
| № п/п | Наименование работ (испытаний) | Дата проведения |
| 1 | Гидравлические испытания тепловых сетей г.Свирска | 26.05.2018 - 27.05.2018 |
| 2 | Гидравлические испытания тепловых сетей г.Свирска | 26.08.2018 - 27.08.2018 |

Руководитель аппарата администрации				Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи			Т.Д. Ивановский

Приложение № 3

Утверждено

постановлением администрации

от 20 апреля 2018 г. № 293

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период 2018–2019 годов (далее именуемая – Комиссия), утвержденная постановлением администрации города Свирска, является координационным органом, созданным для обеспечения согласованности действий организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства и контроля за ходом их подготовки к работе в отопительный период 2018-2019 годов.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Иркутской области, Уставом города Свирска, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления г. Свирска, нормативными и техническими регламентами в сфере жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства, а также настоящим положением.

2. Основные задачи Комиссии

Основными задачами комиссии являются:

2.1. Координация деятельности предприятий жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города по подготовке к работе в отопительный период и осуществление мониторинга хода отопительного периода 2018-2019 годов.

2.2. Внесение в установленном порядке мэру города Свирска предложений по обеспечению выполнения планов подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города в отопительный период.

2.3. Осуществление контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в отопительный период 2018-2019 годов.

3. Основные функции Комиссии

Комиссия осуществляет следующие функции:

3.1. Анализирует и оценивает ход подготовки объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в отопительный период, их финансовое обеспечение, а также эффективность использования привлекаемых средств.

3.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки к работе в отопительный период объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства в организациях города Свирска, в том числе с выездом на места.

3.3. Принимает участие в разработке мер по решению финансовых проблем жилищно-коммунального хозяйства.

3.4. Вносит предложения по профилактике и предупреждению противоправных действий, приводящих к дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства повышенной опасности и нарушающих нормальное жизнеобеспечение населения.

3.5. Осуществляет контроль по созданию запасов топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

4. Права Комиссии

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:

4.1. Запрашивать в установленном порядке у руководителей структурных подразделений администрации города Свирска и организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Свирска информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.

4.2. Заслушивать на своих заседаниях ответственных руководителей организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства по вопросам, входящим в ее компетенцию.

4.3. Привлекать для участия в работе Комиссии представителей и руководителей структурных подразделений администрации города Свирска и организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства и других заинтересованных организаций, в том числе создавать с их участием рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии.

5. Организация работы Комиссии:

5.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Свирска в количестве шести постоянно действующих членов.

5.2. В состав комиссии входят руководители организаций коммунального комплекса по согласованию.

5.3. Председатель Комиссии:

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач;

- определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения об изменении состава Комиссии и обеспечивает выполнение принятых решений.

5.4. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в отсутствие председателя (по его поручению) – его заместитель. Заседания Комиссии проводятся один раз в неделю. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования и оформляются протоколом.

5.6. Решения, принимаемые комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер для всех организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города.

5.7. Организационно - техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации города Свирска.

Руководитель аппарата администрации				Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи			Т.Д. Ивановский

Приложение № 4

Утвержден

постановлением администрации

от 20 апреля 2018 г. № 293

Состав межведомственной комиссии по оценке готовности муниципального образования, предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы, к работе в осенне-зимний период

2018–2019 годов

Махонькин Д.И. – заместитель мэра города - председатель комитета по жизнеобеспечению администрации «город Свирск», председатель комиссии.

Ивановский Т.Д. - начальник отдела жилищно–коммунального хозяйства, транспорта и связи, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Бадмаев С.Г. – директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Водоканал» (по согласованию);

Бекчентаев В.С. - директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «ЖилКомСервис» (по согласованию);

Васильев Н.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Березовый» (по согласованию);

Войтович В.Ф. - директор общества с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (по согласованию);

Глущенко Е.А. – начальник отдела по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания;

Зейналов А.Н. – директор МУ «Служба по решению вопросов ГО и ЧС г.Свирска»;

Зяблова О.В. – начальник отдела образования;

Леонов В.С. - директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Рассвет» (по согласованию);

Патрушов Е.А. - директор общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (по согласованию);

Татаринов С.Ю. - начальник Свирского электросетевого участка (по согласованию);

Шимко И.В. – директор общества с ограниченной ответственностью управляющая компания «Город» (по согласованию);

Представитель Енисейского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

Руководитель аппарата администрации				Г.А. Макогон

Начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи			Т.Д. Ивановский